BOKB系列智能电测表说明书

一、产品概述

BOKB系列智能电测表是一种可设置CT和PT变比，具有模拟量变送输出、开关量输出等功能，配备RS485通讯接口的智能仪表。可用于测量一条三相四线回路或其它任何线制中的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电度等电参数值。该系列产品以安装简便，操作简洁、准确度高等特点，主要替代了目前用于400V低压柜中的指针式仪表、电量变送器等测量、显示、变送装置。广泛用于电力、水利、环保、冶金、石化、铁路等行业，能满足广大用户对智能电测表的需求。

二、技术指标

三、产品选型

1、68系列智能电测表

BOKB-68-I     单相交流电流表

BOKB-68-U    单相交流电压表

BOKB-68-P    单相有功功率表

BOKB-68-Q    单相无功功率表

BOKB-68-F    频率表

BOKB-68-PF   单相功率因数表

BOKB-68-A    单相二组合电测表

（电流、电压）

2、90系列单相智能电测表

BOKB-90-I     单相交流电流表

BOKB-90-U    单相交流电压表

BOKB-90-P    单相有功功率表

BOKB-90-Q    单相无功功率表

BOKB-90-F    频率表

BOKB-90-PF   单相功率因数表

BOKB-90-A    单相二组合电测表

（电流、电压）

3、90系列三相智能电测表

BOKB-90-3I        三相交流电流表

BOKB-90-3/4U      三相交流电压表

BOKB-90-3/4P      三相有功功率表

BOKB-90-3/4Q      三相无功功率表

BOKB-90-3/4WH    三相有功电度表

BOKB-90-3/4WQ    三相无功电度表

BOKB-90-3/4A     三相二组合电测表

（电流、电压）

BOKB-90-3/4B      三相三组合电测表

（电流、电压、有功功率）

BOKB-90-3/4C     三相四组合电测表

（电流、电压、有功功率、频率）

BOKB-90-3/4D     三相多参数电测表（电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度）

BOKB-90-3/4E     三相三组合电测表（电流、电压、有功电度）

4、68系列三相智能电测表

BOKB-68-3I       三相交流电流表

BOKB-68-3/4U     三相交流电压表